АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ    ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ

1.1  Область применения программы:

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.01  Радиоаппаратостроение

.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы: дисциплина ОП.09 «Электрорадиоизмерения» включена в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате изучения дисциплины «Электрорадиоизмерения» обучающийся должен

уметь:

- пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой;

- составлять измерительные схемы для проведения экспериментов;

- подбирать по справочным материалам измерительные средства и измерять с заданной точностью различные электрические и радиотехнические величины;

знать:

- основные методы измерения электрических и радиотехнических величин;

- методику определения погрешности измерений и влияние измерительных приборов на точность измерений;

1.4   Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часа;

самостоятельной работы обучающегося 30 часа.

1.5  Содержание учебной дисциплины

Раздел 1.  Основы метрологического обеспечения.

Тема 1.1    Основные определения и термины. Эталоны

Тема 1.2   Погрешности измерений.

Раздел 2.   Аналоговые измерительные приборы.

Тема 2.1   Общие сведения электромеханических приборов.

Раздел 3. Измерение тока напряжения и мощности различными измерительными   приборами.

Тема 3.1   Измерение постоянного тока и напряжения.

Тема 3.2   Измерение переменного тока и напряжения.

Тема 3.3.   Измерение мощности в цепях постоянного и переменного тока.

Раздел 4.  Измерение параметров сигнала и формирование стандартных испытательных сигналов.

Тема 4.1   Электронные осциллографы, исследование формы электрических сигналов.

Тема 4.2   Измерительные низкочастотные генераторы.

Тема 4.3   Измерительные высокочастотные генераторы.

Тема 4.4   Измерительные  генераторы импульсов.

Тема 4.5   Измерение частоты, частотомеры их устройство принцип работы

Тема 4.6   Измерение параметров модуляции

Тема 4.7   Анализ частотного спектра, анализаторы спектра

Тема 4.8   Измерение нелинейных искажений

Раздел 5.  Измерение параметров компонентов, электрорадио цепей, исследование характеристик радиоустройств

Тема 5.1    Измерение параметров компонентов с сосредоточенными параметрами

Тема 5.2   Измерение параметров компонентов с распределенными параметрами

Тема 5.3   Исследование АЧХ     радиоустройств