АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 МОНТАЖ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Монтаж медицинской техники и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Выполнять электромонтажные и радиомонтажные занятия.

ПК 1.2. Использовать нормативно-техническую документацию в профессиональной деятельности.

ПК 1.3. Производить ввод медицинской техники в эксплуатацию.

ПК 1.4. Производить расчеты мощности дозы ионизирующих излучений.

ПК 1.5. Оформлять учетно-отчетную документацию.

При составлении программы учтена Рабочая программа воспитания ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» по специальности 12.02.07 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- занятия с технической документацией на медицинскую технику при ее приемке и монтаже;

- проверки укомплектованности, технического состояния отдельных узлов и блоков медицинской техники перед монтажом;

- проведения монтажных и пуско-наладочных работ с использованием необходимых приборов и инструментов;

- проверки технических параметров и характеристик медицинской техники после монтажа на соответствие требованиям технических условий;

- проведения необх одимых регулировочных работ;

- осуществления контроля за соблюдением требований правил техники безопасности и противопожарной безопасности на рабочем участке;

уметь:

- проводить монтаж медицинской техники в соответствии с требованиями технической документации;

- определять техническое состояние отдельных узлов и блоков медицинской техники, комплектность оборудования на момент поставки;

- работать при монтаже и регулировке медицинской техники с приборами и инструментами различного функционального назначения;

- проводить регулировку рабочих параметров и характеристик медицинской техники в соответствии с показателями, указанными в технической документации;

- проводить монтажные и пуско-наладочные занятия с соблюдением правил охраны труда;

- оформлять надлежащую техническую документацию;

знать:

- природу и свойства физических процессов, лежащих в основе принципов действия различной медицинской техники;

- области применения различных видов медицинской техники;

- конструктивные особенности элементов, блоков, функциональных узлов медицинской техники;

- способы и методику измерения различных технических параметров и характеристик медицинской техники;

- методы и схемы наладки и стабилизации рабочих показателей медицинской техники;

- назначение, способы обеспечения и принципы действия схем защиты различных видов медицинской техники;

- назначение и устройство вспомогательного оборудования и систем для обеспечения специальных режимов занятия медицинской техники;

- правила безопасного подключения медицинской техники, допустимые нагрузки;

- номенклатуру и порядок оформления технической документации по монтажу медицинской техники.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего – 900 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 648 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 432 часа;

самостоятельной занятия обучающегося– 216 часов;

учебной практики – 108 часов;

производственной практики – 144 часа.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимся видом профессиональной деятельности: Монтаж медицинской техники, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять электромонтажные и радиомонтажные занятия |
| ПК 1.2 | Использовать нормативно-техническую документацию в профессиональной деятельности |
| ПК 1.3 | Производить ввод медицинской техники в эксплуатацию |
| ПК 1.4 | Производить расчеты мощности дозы ионизирующих излучений |
| ПК 1.5 | Оформлять учетно-отчетную документацию |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

В результате освоения рабочей программы у обучающихся формируется личностные результаты:

ЛР 18 Демонстрирование  знания  развития современной электронной медицинской аппаратуры, принятие на себя высокого уровеня ответственности и независимости в решении производственных вопросов, анализирующий рабочую ситуацию, осуществляющий оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий ответственность за результаты своей занятия.

ЛР 19 Работающий в соответствии с действующими стандартами с соблюдением всех правил охраны труда и техники безопасности.

ЛР 20 С уважением относящийся к коллегам по работе, оказывающий поддержку новым сотрудникам, следующий нормам деловой этики, поддерживающий дружелюбную атмосферу

3. Содержание профессионального модуля

МДК.01.01 Технология ввода в эксплуатацию медицинской техники

Раздел 1. Классификация медицинской техники (МТ). Принцип действия приборов различных классов МТ

Тема 1. Введение

Тема 2. Технические средства в системе здравоохранения.

Тема 3. Организация диагностических исследования и общие принципы построения диагностических аппаратов и систем.

Тема 4. Диагностические приборы и системы для исследования биоэлектрической активности организма

Тема 5. Аппараты, системы и комплексы для исследования неэлектрических характеристик организма

Тема 6. Приборы биологической интроскопии

Тема 7. Приборы и комплексы для лабораторного  анализа

Тема 8. Аппараты и системы для физиотерапии

Тема 9. Хирургическая техника и сопутствующее техническое обеспечение

Тема 10. Технические средства реабилитации и восстановления утраченных функций

Раздел 2. Организация ввода в эксплуатацию медицинской техники

Тема 11. Планировка помещения для размещения МТ

Тема 12. Организационно-технические мероприятия по установке МТ

Раздел  3. Дозиметрия медицинского оборудования

Тема 13. Проблемы обеспечения радиационной безопасности пациентов при медицинском рентгенодиагностическом облучении

Тема 14. Дозы ионизирующих излучений

Раздел 4. Технология ввода в эксплуатацию МТ

Тема 15 Монтаж и пусконаладочные занятия рентгеновских приборов и томографов

Тема 16 Монтаж и пусконаладочные занятия физиотерапевтического оборудования (ФТО) и аппаратуры

Тема 17 Монтаж и ввод в эксплуатацию диагностической ЭМА.

Тема 18 Монтаж и ввод в эксплуатацию приборов УЗ диагностики