АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

1.1 Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 12.02.07 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники.

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ремонт медицинской техники и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Производить проверку и оценку технического состояния медицинской техники.

ПК 3.2. Выполнять поиск дефектных узлов различных видов медицинской техники.

ПК 3.3. Производить разборку, ремонт и сборку медицинской техники.

ПК 3.4. Проводить испытания медицинской техники после ремонта на соответствие требованиям эксплуатационных документов.

При составлении программы учтена Рабочая программа воспитания ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» по специальности 12.02.07 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники.

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

занятия с технической документацией при проведении ремонта медицинской техники;

выявления причин отдельных неисправностей элементов, функциональных узлов и выхода из строя медицинской техники в целом;

выбора контрольно-измерительных средств и иного оборудования при производстве ремонта медицинской техники и ее последующей регулировки;

осуществления проверки технического состояния медицинской техники после ремонта на соответствие требованиям технической документации;

уметь:

проводить ремонт различной медицинской техники с учетом требований технической документации;

осуществлять ремонтные занятия с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности;

контролировать функциональное состояние контрольно-измерительных и иных устройств, применяемых при устранении неполадок, с целью обеспечения качества ремонта;

проводить испытания отремонтированной медицинской техники на соответствие параметров и технических характеристик требованиям, указанным в технических условиях и паспорте;

оформлять надлежащую техническую документацию;

знать:

современное состояние медицинской техники и перспективы ее развития;

понятия морального и физического износа медицинской техники;

принципы занятия и основные медико-биологические характеристики физиотерапевтической, лабораторно-диагностической, медико-биологической техники;

причины отказов в работе медицинской техники и способы их устранения;

причины увеличения погрешностей в работе медицинской техники и способы их устранения;

порядок проведения и технологию ремонта отдельных функциональных узлов и блоков медицинской техники;

методику проверки технического состояния медицинской техники после ремонта;

номенклатуру и порядок оформления технической документации по ремонту медицинской техники.

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего – 1092 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 768 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 512 часов;

самостоятельной занятия обучающегося– 256 часов;

учебной практики – 144 часов;

производственной практики – 180 часов.
2 результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимся видом профессиональной деятельности: Ремонт медицинской техники, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата освоения практики |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ПК 3.1 | Производить проверку и оценку технического состояния медицинской техники. |
| ПК 3.2 | Выполнять поиск дефектных узлов различных видов медицинской техники. |
| ПК 3.3 | Производить разборку, ремонт и сборку медицинской техники. |
| ПК 3.4 | Проводить испытания медицинской техники после ремонта на соответствие требованиям эксплуатационных документов. |

В результате освоение рабочей программы у обучающихся формируются личностные результаты:

ЛР 18 Демонстрирование  знания  развития современной электронной медицинской аппаратуры, принятие на себя высокого уровеня ответственности и независимости в решении производственных вопросов, анализирующий рабочую ситуацию, осуществляющий оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий ответственность за результаты своей занятия.

ЛР 19 Работающий в соответствии с действующими стандартами с соблюдением всех правил охраны труда и техники безопасности.

ЛР 20 С уважением относящийся к коллегам по работе, оказывающий поддержку новым сотрудникам, следующий нормам деловой этики, поддерживающий дружелюбную атмосферу

3. Содержание профессионального модуля

МДК.03.01 Технология ремонта медицинской техники

Раздел 1. Преобразователи биопотенциалов биотехнических систем медицинского назначения

Тема 1.1. Введение

Тема 1.2. Преобразование и регистрация биомедицинских сигналов

Тема 1.3. Методы и средства измерения параметров двухполюсников

Тема 1.4. Тензорезисторы и их применение для исследования медико-биологических сигналов

Тема 1.5. Ёмкостные преобразователи

Тема 1.6. Устройство и конструкция пьезоэлектрических преобразователей

Тема 1.7. Фотоэлектрические измерительные преобразователи в биомедицинских исследованиях

Тема 1.8. Тепловые преобразователи

Тема 1.9. Электроды медицинского назначения

Тема 1.10. Электрохимические преобразователи

Раздел 2. Биотехнические системы и технологии

Тема 2.1. Электротехнические устройства

Тема 2.2. Приборы и комплексы биологической интроскопии назначение и ремонт

Тема 2.3. Аппараты и системы для физиотерапии принцип занятия и ремонт